## Slide 1: WHO IS WHO? Teilchenidentifikation für die Flavour-Physik
Yajie Liang
Freitag 11.01.2019 @KIP Universität Heidelberg
Seminar: Moderne Techniken der Teilchenphysik
Seminarleitung: Dr. Sefkow, Prof. Dr. Schultz-Coulon

## Slide 2: Flavour-Physik?
Just as ice cream has both color and ﬂavor so do quarks.
u
c
t
d
s
b
- Trennung
oder : oder ?( Oszillation)
BELLE II, LHCb
Notes: The term ﬂavor was ﬁrst used in particle physics in the context of the quark model of hadrons. It was coined in 1971 by Murray Gell-Mann and his student at an ice-cream store.

## Slide 3: Wie?
Methode der PID durch Massebestimmung
für langlebige, geladene Teilchen:
wobei im : bekannt
  Flugzeit (TOF):
  Energieverlust (dE / dx):
  Cherenkov-Detektoren:
    BELLE II
    LHCb
Gliederung
Notes: Methode für die Identifizierung der langlebigen Teilchen wie Photonen, Elektronen, Myonen, Pionen, Protonen oder Kaonen, die entweder stabil sind oder eine Zerfallslänge aufweisen, die größer ist als die Abmessungen des Detektors.

## Slide 4: Flugzeitsmessung (TOF)
Prinzip der Messung
Detektor-Geometrie: ALICE
Szintillator
Notes: Plastikszintillator, relativ dick (2-3 cm), um eine hohe Lichtausbeute pro durchgehendem Teilchen zu erzielen.
1 ps: mean lifetime of a bottom quark;

## Slide 5
TOF: MRPC
Detektor-Geometrie: ALICE
Multi-gap Widerstandsplattenkammer (MRPC)
Glasplatte mit Kupferschicht
Zeitauflösung ~ 100 ps

## Slide 6
Flugstrecke m
ps
TOF: Daten zur PID
Flugstrecke m
Zeitauflösung ~ 120 ps
~ 1.7 GeV/c
für Teilchentrennung bei unterschiedlichen
Messdaten in STAR Experiment: Szintillator
Notes: STAR: gasgefüllte Detektor

## Slide 7: Messung des Energieverlusts (dE / dx)
Detektor:
Szintillator
Fotographische Platte
Driftkammer oder Halbleiterdetektor
bzw. Time Projection Chamber
Prinzip der Messung:
Bethe-Bloch Formel
Messdaten dE/dx in preliminary STAR Experiment
dE/dx – Kurve der unterschiedliche Teilchen

## Slide 8
dE / dx + TOF: 3d-Daten zur PID

## Slide 9: Cherenkov Detektor
Recap:

## Slide 10
Cherenkov Detektor
Differenzieller Cherenkov-Detektor:
Winkel fest
Cherenkov-Schwellendetektor:
minimale fest

## Slide 11
Cherenkov-Ring-Detektor: explizite Rekonstruktion von Cherenkov-Ringen
DIRC-Detektor(Detection of Internally Reflected Cherenkov-light)
RICH-Detektor(Ring Imaging Cherenkov)
Cherenkov Detektor
RICH: Fokussierung der Cherenkov-Strahlung
Durch Spiegel
Proximity-Fokussierung

## Slide 12: Belle II Experiment
electron (7GeV)
positron (4GeV)
KL and muon detector:
Resistive Plate Counter (barrel)
Scintillator + WLSF + MPPC (end-caps)
Particle Identification
Time-of-Propagation counter (barrel)
Prox. focusing Aerogel RICH (fwd)
Central Drift Chamber
He(50%):C2H6(50%), Small cells, long lever arm, fast electronics
EM Calorimeter:
CsI(Tl), waveform sampling (barrel)
Pure CsI + waveform sampling (end-caps)
Vertex Detector
2 layers DEPFET + 4 layers DSSD
Beryllium beam pipe
2cm diameter

## Slide 13
Time-Of-Propagation (TOP) Zähler
MCP-PMTs
Spiegel
Belle II: TOP
Spiegel
Readout

## Slide 14
Geladene Teilchen
Belle II: Prinzip der TOP Zähler
Forward Spiegel
Photodetektor

## Slide 15
Belle II: TOP - Daten
Photonen, die von dem Spiegel reflektiert
Photonen, die direkt auf PMT einfallen
(Senkrechte Lichteinfall)

## Slide 16
Aerogel Ring Imaging Cherenkov (ARICH) Zähler
Belle II: ARICH

## Slide 17
Belle II: ARICH
Prototyp ARICH:
Angelaufene Photon-hit-Verteilung :

## Slide 18
Zwei Aerogel-Schichte mit verschiedene Brechungsindizes:
Belle II: ARICH
Einzelne-Photon-Auflösung
Anzahl der Cherekov-Photon
max ~ 6000
Anzahl der Cherekov-Photon
max ~ 7500

## Slide 19: LHCb Experiment

## Slide 20
Struktur:
LHCb: RICH 1
Notes: https://lhcb-public.web.cern.ch/lhcb-public/en/Detector/RICH2-en.html
Left: schematic layout of the LHCb RICH1 detector. The acceptance of ±250mrad is indicated.

## Slide 21: Zusammenfassung
TOF
dE/dx
RICH
Kaon ID | Belle II | LHCb
Impuls der Teilchen | < 4 GeV/c | 2 – 100 GeV/c (RICH 1: Aerogel: einige GeV/c C4F10: 10 GeV/c – 65 GeV/c)
Effizienz | 93 % | 90 %
Fehlbestimmung | ~ 4% | < 5%
Zwei wichtige Bauteile in Detektor:
Radiator & Photodetektor

## Slide 22: Zusammenfassung
Welche Methode zu benutzen?
Trennkraft, Luminosität, Ereignisrate, Zugänglichkeit,…
Data für RICH: Dicke des Radiators

## Slide 23: Quellen
B-B Oszillation: https://argus-fest.desy.de/e301/e305/wsp_arg_new.pdf
H.Kolanoski, N.Wermes: Teilchendetektoren, K.11 & K.14
C.Lippmann: Particle Identification https://arxiv.org/pdf/1101.3276.pdf
Belle2: https://www.belle2.org/, https://docs.belle2.org/record/290/files/BELLE2-TALK-CONF-2015-021.pdf, https://arxiv.org/abs/1610.00264
Flavour-Physik: https://www.physi.uni-heidelberg.de/Forschung/he/LHCb/workshop/neckarzimmern17/Kuhr.pdf
ALICE TOF: http://aliceinfo.cern.ch/Public/en/Chapter2/Chap2_TOF.html
RPC: https://de.wikipedia.org/wiki/Widerstandsplattenkammer